РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СХОД ГРАЖДАН ЗАГЕДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

26.12.2013                             п. Пхия                                       № 22

Об утверждении муниципальной Программы комплексного                             развития инженерной инфраструктуры Загеданского сельского                                     поселения Урупского муниципального района                                                              Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2022 годы.

Руководствуясь Федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития инженерной инфраструктуру Загеданского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2022 годы согласно приложению.
          2. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета в пределах сумм расходов, утвержденных в бюджете Загеданского сельского поселения на очередной финансовый год.
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.	                                          	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Загеданского сельского поселения                                                        А.С.Касаткин

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Загеданского сельского поселения от 26.12.2013 № 22 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАГЕДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2013 – 2022 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Загеданского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2022 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения об утверждении Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Загеданского сельского поселения от 26.12.2013 № 22 « Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Предгорненского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2022 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Загеданского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Загеданского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Население (собственники жилых помещений) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Загеданского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: активизация практических действий по сохранению, совершенствованию и комплексному развитию систем инженерной инфраструктуры Загеданскому сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, с целью максимального удовлетворения потребностей потребителей услуг. Задачи Программы: комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры поселения; планирование показателей и формирование заданий по развитию систем инженерной инфраструктуры; совершенствование и повышение надежности систем инженерной инфраструктуры с целью сокращения бюджетных расходов на содержание систем инженерной инфраструктуры; подключение новых потребителей коммунальных услуг, в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения и инвестиционной привлекательности территории поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение технологических затрат и издержек при производстве продукции, внедрение новых технологий и оборудования, положительное влияние на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенное повышение конкурентоспособности продукции производителей, мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования (млн. руб): | Объемы и источники финансирования (млн. руб): Республиканский бюджет (млн. руб) (по согласованию) Районный бюджет (млн. руб) Средства бюджета поселе-ний (млн. руб) Привлеченные средства внебюджетных источников (млн. руб) Согласно существующих программ районного и республиканского значения до 2020 года 2013 год - 2014 год 0,08 2015 год 0,305 0,1 2016 год 2,105 1,0 2017 год 1,105 0,725 2018 -2022 года 22,935 4,455 ИТОГО 26,53 6,28 Всего: 32,81 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды; повышение надежности и качества теплоснабжения; повышение надежности водоснабжения и водоотведения, сокращение утечек в сетях. |

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инженерная инфраструктура — надежная и современная система обеспечивающая комфортные и безопасные условия для потребителей и позволяющая сокращать затраты на эксплуатацию и снижать технические и финансовые риски.

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение - одна из форм снабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей коммунальными услугами.

Потребитель - (абонент, субабонент организации) юридическое лицо или физическое лицо, приобретающее коммунальные услуги у поставщика и использующее его в целях улучшения жилищно-бытовых условий.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры  Загеданского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2022 годы» (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых, производственно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области развития инженерной инфраструктуры на территории Загеданского сельского поселения.

Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений концепции политики Загеданского сельского поселения, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности экономики.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Загеданского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план Загеданского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Схема Водоснабжения и водоотведения муниципального образования Загеданского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа  разработана с учетом целей и задач, а также приоритетов Программы социально-экономического развития Загеданского сельского поселения.

1. Целью Программы является решение вопросов улучшения социально-бытовых условий населения за счет:

- активизации практических действий по сохранению, совершенствованию и комплексному развитию систем инженерной инфраструктуры, с целью максимального удовлетворения потребностей потребителей услуг;

- повышения устойчивости и надежности работы всех систем инженерной инфраструктуры;

- снижения себестоимости за счет сокращения затрат на поставляемые потребителю ресурсы;

- обеспечения качественного, надёжного и доступного предоставления коммунальных услуг;

- соблюдения баланса развития коммунальной инфраструктуры и социально-экономического развития Загеданского сельского поселения;

- содержания коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств, минимизируя  помощь  вышестоящих бюджетов.

2. Основными задачами Программы являются:

- комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры поселения;

- социальные - улучшение бытовых условий проживания на территории населенных пунктов;

- экономические - снижение себестоимости затрат на предоставляемые коммунальные услуги.

- организационные - привлечение подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы на территории Загеданского поселения.

- планирование показателей и формирование заданий по развитию систем инженерной инфраструктуры;

- совершенствование и повышение надежности систем инженерной инфраструктуры с целью сокращения бюджетных расходов на содержание систем инженерной инфраструктуры;

- подключение новых потребителей коммунальных услуг, в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения и инвестиционной привлекательности территории поселения.

Для достижения цели в ПКР решены следующие задачи:

- проведена оценка текущего уровня социально-экономического развития поселения и состояния ключевых объектов коммунальной    инфраструктуры (разделы 4; 9);

- проведен анализ рынка коммунальных услуг муниципального образования, оценена доступность коммунальных услуг для   населения ( раздел 5);

- прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении ( подраздел 13,2. раздела 13);

- разработаны первоочередные мероприятия приоритетных инвестиционных проектов в коммунальную сферу (приложение к программе).

3.  Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на декабрь 2013 года для коммунальной инфраструктуры сельского поселения  разработаны :

Генеральнй план развития Загеданского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики;

Схема водоснабжения, водоотведения Загеданского сельского поселения;

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в целевых  районных программах:

««Об утверждении муниципальной адресной программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-черкесской Республики на 2013-2015 годы»»

««О муниципальной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Урупского муниципального района на 2014-2017 годы на период 2020 года»»

««Об утверждении целевой программы Урупского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей 2011-2015 г.г.»»

4. ХАРАКТЕРИСТИКА  И ПРОБЛЕМЫ

### Характеристика сельского поселения.

В состав Загеданского муниципального образования входят следующие населенные пункты: п. Пхия, п. Дамхурц, п. Загедан.

Современное использование территории населенных пунктов: Поселок Пхия. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловой центр представлен: школой, СДК, библиотекой, почтой, магазинами. Производственные территории - производственных территорий нет. Рекреационная зона размещена по всей территории села, представлена зелеными насаждениями общественного использования. Территории сельскохозяйственного использования представлены огородами. Поселок Загедан. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловой центр практически не развит. Производственные территории - производственных территорий нет. Рекреационная зона размещена по всей территории села, представлена зелеными насаждениями общественного использования. Территории сельскохозяйственного использования представлены огородами. Поселок Дамхурц. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловой центр практически не развит. Производственные территории - производственных территорий нет. Рекреационная зона размещена по всей территории села, представлена зелеными насаждениями общественного использования. Территории сельскохозяйственного использования представлены огородами.

Общая площадь земель Загеданского сельского поселения в административных границах составляет 77053 га.

Численность населения Загеданского сельского поселения на 01.01.2012 г. составила 241 чел.: п. Пхия – 163 чел., п. Дамхурц – 15 чел., п. Загедан – 63 чел. Удельный вес населения Загеданского сельского поселения в общей численности населения Урупского муниципального района составляет 1,0 %. В сравнении с 2012 г. численность населения   составит: к 2030 г. – 255 чел., а к 2040 г. – 265 чел.

Экономическая база Загеданского сельского поселения развита слабо. Существенную роль в экономике поселения играют личные подсобные хозяйства. В подсобных хозяйствах населения находится: наличие скота – 144 головы; в том числе: свиней – 9, крупно рогатого скота –115; в том числе: коров – 40, лошадей – 20; наличие птицы – 265. Общая численность занятых во всех сферах хозяйства сельского поселения составляет в настоящее время ориентировочно 49 чел,в том числе в  общественном производстве 45 чел.

В разрезе 2012-2013 годов бюджет рассматриваемого поселения является дефицитным. В качестве основных источников доходов выступают: помощь бюджетов вышестоящего уровня и земельный налог.

Перспективы сельского поселения до 2022 года связаны с развитием туристско-рекреационного комплекса. Туристско-рекреационный комплекс является очень перспективным направлением, так как предполагает освоение богатейших восполняемых ресурсов территории, что окажет благотворное влияние на его экономику и уровень жизни населения. При этом развитие его должно в полной мере основываться на приоритете сохранения природной среды.                                                                                                           	Загеданское сельское поселение обладает значительным рекреационным потенциалом, реализованным до настоящего времени не в полной мере.                                   	Основу рекреационного потенциала района составляет уникальный природный комплекс горных районов республики, включающий в себя как места, пригодные для различных видов туризма, так и для санаторного лечения. Почти весь горный пояс района привлекателен для различных видов оздоровительного отдыха.

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском и Республике Адыгея», от 29 декабря 2011 года № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказскомфедеральном округе» подписано соглашение  определяющее обязательства, порядок финансирования и ответственность сторон при создании на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики  туристско-рекрационной особой экономической зоны (ОЭЗ), входящей в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. В соглашении изложено, что финансирование, создания инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.                	Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Загеданского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- уровень развития экономики  - растёт невысокими темпами;

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Практически по всем основным показателям благоустройства жилищного фонда  Загеданское поселение резко уступает району в целом. В первую очередь это относится к обеспечению электроэнергией, газом, центральным отоплением, холодной и горячей водой. В п. Загедан электроэнергия подается по определенным часам от дизель-генератора. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров. Характерно, что степень благоустроенности данными видами услуг к 2012 г. практически не выросла по сравнению с 2000 г.

В существующей застройке  преобладают одноэтажные деревянные здания, расположенные повсеместно по всей территории населенных пунктов. Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Общая площадь жилищного фонда          1,5тыс.м2.                                                                                                                                                                 	На основании анализа представленных данных, характеризующих состояние жилищного фонда поселения, можно сделать следующие выводы:

- Муниципальное образование характеризуется низким показателем жилищной обеспеченности, который составляет чуть более 13 м² на человека, что значительно ниже средних показателей по району. Это обусловливает необходимость резервирования земель для развития жилищного строительства в населённых пунктах поселения.

- Коммунальная инфраструктура отсутствует совсем, тарифы не утверждались.

- Необходимо дальнейшее повышение уровня инженерного благоустройства жилищного фонда с развитием централизованных систем инженерного оборудования.

6. ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС

Автомобильный транспорт составляет основу транспортной системы поселения, так как другие виды транспорта на территории не представлены. На долю автомобильного транспорта приходится весь объем перевозок грузов и пассажиров. Автотранспорт на территории поселения представлен сетью местных автодорог. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Загеданского сельского поселения составляет 17,5 км, этот показатель остается неизменным на протяжении последних десяти лет. Асфальтовых дорог нет. Основой транспортной сети до поселения является автомобильная дорога регионального значения обслуживаемая ОАО «Урупский ДРСУ», имеющая связное направление с автодорогой Р256 Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская – Карачаевск, которая имеет широтное направление, её протяжённость в границах Урупского района составляет 39,7 км. Данная автомобильная дорога является основой районной системы расселения частично населенных пунктов района.

Связь между населёнными пунктами на территории поселения и за его пределами производится посредством  личного автотранспорта, автобусного сообщения нет. Отсутствие сообщения посредством общественного транспорта существенным образом влияет на качество жизни населения.

Автодороги местного значения (таб.1):

п. Пхия                                                                                                                             Таблица 1.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная | 3 км | V |
| 2 | ул. Речная | 3 км | V |
| 3 | ул. Горная | 3 км | V |
| 4 | ул. Набережная | 3 км | V |
|  | Итого: | 12 км |  |

п. Загедан

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мира | 2,5 км | V |
|  | Итого: | 2,5 км |  |

п. Дамхурц

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная | 1 км | V |
| 2 | Кордон «Закан» | 1 км | V |
| 3 | ул. Лесная | 1 км | V |
|  | Итого: | 3 км |  |

В целом, главные особенности развития транспортной сети на территории поселения можно представить следующим образом:

- отсутствие иных видов транспортных путей, кроме автомобильных дорог, на территории поселения;

- отсутствие законченной опорной сети автомобильных дорог;

- тупиковая транспортная схема в поселении ;

- наличие автодорог не имеющих асфальтового покрытия;

- невозможность круглогодичного использования опорной транспортной сети;

- наличие мостов с недостаточным габаритом и грузоподъемностью, техническим состоянием, не соответствующим установленным требованиям;

- отсутствие обходов населённых пунктов;

- отсутствие на отдельных дорогах автомобильного сервиса и необходимых обустройств.

7. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.        Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: свалки, контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов и опавшей листвы, а также влияние на состояние атмосферного воздуха оказывает степень благоустройства сельского поселения (состояние дорог, газонов, количество зелёных насаждений). Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого за последнее время значительно увеличилось. Необходимо учитывать, что их выбросы более токсичны, чем выбросы от стационарных источников.

Современное состояние подземных и поверхностных вод

На территории поселения много водных объектов - рек, ручьёв. Водоемы в населённом пункте, находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются водоемы, которые требуют очистки от кустарниковой и надводной растительности, бытового мусора.                                        Участки, прилегающие к дорогам,  берег реки замусорены отходами.                                 			Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют высокое качество и предназначены прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
В настоящее время водоснабжение осуществляется из родников.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Загеданского поселения  в целом удовлетворительная. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения поселения.

Санитарная очистка территории.

Санитарное содержание территории населенных пунктов поселения продолжает оставаться одной из важнейших социальных и экологических проблем. На сегодняшний день, одной из проблем санитарного содержания являются несанкционированные свалки и места захламления ТБО вследствие отсутствия централизованной системы сбора отходов.                                                                          	Местное население также принимает активное участие в организации стихийных свалок, вывозя мусор на окраину поселков.                                                                                                                          	Решение существующей проблемы - это сложный и длительный процесс. Требуется эффективная, ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности, компетентное управление со стороны органов местного самоуправления. Существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с отходами характеризуется неэффективным муниципальным управлением и недостаточным финансированием.        	Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима полная ликвидация всех несанкционированных свалок и мест захламления. Ликвидация несанкционированных свалок предусматривает следующие виды работ:

- вывоз накопленных отходов на санкционированные объекты размещения ТБО;

- очистка территории;

- планировка территории (при необходимости).

- Анализ состояния санитарной очистки территории населенных пунктов  выявил следующие проблемы:

- Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения;

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами;

- Отсутствуют специализированные предприятия и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО, ЖБО;

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду;

- Не разработаны и не утверждены нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры;

Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

8. СИСТЕМЫ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

8. 1. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения в населенных пунктах Пхия и Дамхурц являются местные горные реки.

Источником водоснабжения Загеданского сельского поселения является родник, расположенный на территории поселения.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии.

Зона санитарной охраны не выделена, обеззараживание воды не проводится.

Осуществление контроля качества воды, используемой для питьевых целей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: по своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, которые указаны в таблице 2.

Таблица 2. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Органолептические |
| Запах | баллы | не более 2 - 3 |
| Привкус | баллы | не более 2 - 3 |
| Цветность | градусы | не более 30 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | в пределах 2,6 - 3,5 |
| Химические |
| Водородный показатель | единицы РН | в пределах 6 - 9 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | в пределах 7 - 10 |
| Нитраты (NO3-) | мг/л | не более 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | в пределах 1000 - 1500 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | в пределах 5 - 7 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | не более 500 |
| Хлориды (CL-) | мг/л | не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы | мг/л | ПДК |
| Микробиологические |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число число образующих колонии | микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Колифаги число бляшкообразующих | единиц в 100 мл | отсутствие |

Для обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

Таким образом, анализ существующего положения и технико-экономического состояния систем водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- источником водоснабжения является родник и местные реки, расположенные на территории поселения;

- имеются отклонения от нормативов СанПиН;

- не осуществляется фильтрация и обеззараживание питьевой воды;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

Направления развития системы водоснабжения.

Системы водоснабжения (вновь строящиеся ) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом водосберегающих мероприятий.

Общая потребность населения в воде на хозяйственные, бытовые и питьевые нужды на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 31 м3/год на человека. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. (2013-2020 гг.) Предусмотреть исследование запасов имеющихся источников и разведку новых месторождений, строительство резервуаров чистой воды и магистральных и уличных водопроводных сетей, обустройство санитарных зон водозаборов, строительство новых сооружений очистки сточных вод, внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды.

II этап. (2020-2023гг.) Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

III этап строительства. (расчетный срок 2023-2028) Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Источником водоснабжения Загеданского сельского поселения на I очередь и расчётный срок предусматривается строительство резервуаров чистой воды и разводящих поселковых сетей .

Нужно обеспечить жителям поселения на расчётный срок 100 % чистой питьевой водой.

Необходимо предусмотреть следующее:

1. Организация централизованного водоснабжения застройки поселения – разработка проектно-сметной документации и строительство нового водозабора и разводящих водопроводных сетей.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов), находятся за пределами сельского поселения.

- Зоны для строительства резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимаются на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30 м.

- от других сооружений (насосные станции) – не менее 15 м.

Для водоводов необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны: при прокладке в мокрых грунтах не менее 50 м независимо от диаметра; при прокладке в сухих грунтах не менее 10 м от крайнего водовода.

Баланс водоснабжения и потребления воды.

Общая численность населения Загеданского сельского поселения составляет порядка 241 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Прогнозируемое водопотребление Загеданского сельского поселения предоставлено в таблицах 3, 4.

Таблица 3. Расходы воды Урупского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Пхия | 38 | 50 |
| 2 | п. Дамхурц | 4 | 6 |
| 3 | п. Загедан | 15 | 20 |
| 4 | Расход воды для животных | 6,5 | 10 |
|  | Итого | 33,5 | 86 |

Таблица 4. Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению

| Виды животных | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр., л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут | Норма водопотр.,л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут |
| Коровы | 50 | 60 | 3 | 50 | 80 | 4 |
| Свиньи | 15 | 40 | 0,6 | 15 | 60 | 1 |
| Овцы и козы | 6 | 100 | 0,6 | 6 | 200 | 1 |
| Птица | 1 | 1000 | 1 | 1 | 2000 | 2 |
| Лошади | 50 | 25 | 1,3 | 50 | 40 | 2 |
| Итого: |  |  | 6,5 |  |  | 10 |

Примечание. Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. Возможно использование воды из местных источников или резервуаров дождевой канализации.

Централизованная система водоснабжения села должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий и с учётом схемы территориального планирования Урупского района.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15 л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15 л/с.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216 м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Водопотребление Загеданского сельского поселения на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах 5, 6.

Таблица 5. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с ванными и местными водонагревателями | 230 | 241 | 40 | 250 | 305 | 90 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 20 |  |  | 40 |
|  | Итого: |  |  | 60 |  |  | 130 |

Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Таблица 6. Суммарный расход воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 60 | 130 |
| 2 | Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования | 17 | 21 |
| 3 | Предприятия | 20 | 20 |
|  | Итого: | 97 | 171 |

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.).

Существующее положение в сфере водоотведения.

Централизованной системы водоотведения нет. Канализационные стоки накапливаются в выгребных ямах, с последующим вывозом. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом – ассенизационными машинами. Сброс канализационных стоков осуществляется, как правило, на рельеф без какой-либо очистки, в результате чего повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод и ухудшается экологическая обстановка в районе.

Направления развития системы водоотведения.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100-150 мм составит не менее 2 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап. (2013-2018 гг.) Приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа.

II этап. (2018-2023 гг.) Строительство жижесборника для нужд населения села.

III этап. (2023-2028гг.) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.

Решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- строительство жижесборника;

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК (очистное сооружение канализации);

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Накопительная ёмкость – представляет собой герметичный сосуд, в который поступает вся отработанная жидкость дома. В отличие от выгребной ямы жидкость из ёмкости не будет уходить в грунт (так как современная накопительная ёмкость производится из материалов на основе полимолекул – например, стеклопластика). Срок службы ёмкостей из полимерных материалов составляет более 50 лет; на внутренней поверхности не происходит отложение солей или других нарастаний, характерных для металла или бетона.

Однако, ёмкость будет сравнительно быстро наполняться, что потребует частого вызова машин коммунальных служб (и оплаты вывоза стоков).

Накопительные емкости должны быть удалены от жилых зданий, площадок для игр детей на расстоянии не менее 20м, от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Септик требует устройства сооружений естественной очистки; благодаря использованию септиков, вода на выходе получается достаточно чистой, но сбрасывать её в водоёмы после такого вида очистки ещё нельзя.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Кроме того, предусматривается раз в несколько лет частичная замена грунта участка, где вода поступает в почву.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Отведение стоков на очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 7. Расход сточных вод в Загеданском сельском поселении.

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами) | 241 | 60 | 305 | 130 |
| 2 | Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий |  | - |  | - |
|  | Итого |  | 60 |  | 130 |

Примечание: учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Финансовые потребности по реализации программы.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Характеристика основных реконструируемых, вновь создаваемых объектов водоснабжения в срок до 2028 года и их ориентировочная стоимость представлены в таблицах 8, 9.

Таблица 8. Характеристика объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование строительства резрвуаров чистой воды | до 2018 г. | от 50 000 |
| 2 | Строительство резервуаров чистой воды | до 2018 г. | от 2 млн. |
| 3 | Строительство участков водопроводных сетей | до 2028 г. | 1 м из труб ПНД 100мм - 2000 руб. |
| 4 | Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров | 2028г. | 10 тыс. |
| 5 | Строительство водопроводных колодцев | до 2028 г. | от 65 тыс. за 1 от 80 тыс. за 1 (с пожарными гидрантами) |

Таблица 9. Характеристика объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство жижесборника | до 2023 г. | ~0,9 млн.руб. |
| 2 | Организация централизованной системы канализации | до 2018 г. | из расчета на 1000м ~ 1 млн.руб. |
| 3 | Обустройство септиками | до 2018 г. | 1 шт. от 200 руб. до 25 тыс.руб |
| 4 | Устройство современных накопительных ёмкостей | до 2018 г. | 1 шт.~30тыс.руб. |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений | до 2028 г. | от 1 500 млн. руб. |

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, республиканских и районных целевых программ.

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы – конкретная сумма не определена.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в сфере водоснабжения и водоотведения, можно предположить необходимую общую сумму инвестиций, которая составит min 23 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение ~ 15 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение ~ 8 млн. рублей (с учетом рабочих материалов и неучтенных расходов).

Предлагается реализовать мероприятия программы не только за счет  средств бюджета МО и целевых программ, но  и средств организации коммунального комплекса, за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

8.2. Электроснабжение.

В п. Загедан электроэнергия подается по определенным часам от дизель-генератора. В других населенных пунктах элекипоснабжение отсутствует. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- необходимость строительства мини электростанции и новых ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов;

-необходима замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Проблемы, связанные с развитием энергетики в поселении, требуют совместного решения с Минпромэнерго РФ. Учитывая высокую дотационность поселения, района, республики, необходимо содействие Минпромэнерго России в привлечении средств из эксплуатирующих монопольных компаний или включения в ФЦП.

8.3. Газоснабжение.

На сегодняшний день поселение  не имеет системы централизованного газоснабжения природным газом.                                                                                                                                           	Отсутствие газоснабжения существенно сдерживает развитие населенных пунктов поселения. Из-за отсутствия сетевого газа  не может участвовать во многих федеральных программах, низок уровень жизни и привлекательности поселения.                                    	При существующем положении, непринятие мер по газификации поселения, будет сдерживать улучшение социально-бытовых условий населения, газификацию домов частного сектора, решение вопросов теплоснабжения посредством перевода котельных на газовое топливо, улучшение общей экологической обстановки.                                            	Существующую проблему можно решить при привлечении консолидированных бюджетных выше стоящих организаций и внебюджетных средств.

8.4.. Теплоснабжение.

На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

8.5.. Связь.

В настоящее время населению и организациям поселения предоставляются следующие  услуги:

- услуги телеграфной связи;

- услуги почтовой связи;

Сотовая сеть, из-за горного рельефа, также отсутствует.

8.6. Санитарная очистка территории.

Санитарное содержание территории населенных пунктов поселения продолжает оставаться одной из важнейших социальных и экологических проблем. На сегодняшний день одной из проблем санитарного содержания территории населенных пунктов  являются несанкционированные свалки и места захламления ТБО вследствие отсутствия централизованной системы сбора отходов.                                                                          	                                                                                                                          	Решение существующей проблемы - это сложный и длительный процесс. Требуется эффективная, ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности, компетентное управление со стороны органов местного самоуправления. Существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с отходами характеризуется неэффективным муниципальным управлением и недостаточным финансированием.        	Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима полная ликвидация всех несанкционированных свалок и мест захламления. Ликвидация несанкционированных свалок предусматривает следующие виды работ:

- вывоз накопленных отходов на санкционированные объекты размещения ТБО;

- очистка территории;

- планировка территории (при необходимости).

Анализ состояния санитарной очистки территории населенных пунктов  выявил следующие проблемы:

- В настоящее время на территории поселения существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях;

- Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения;

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами;

- Отсутствуют специализированные предприятия и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО, ЖБО;

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду;

- Не разработаны и не утверждены нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры;

- Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Анализ состояния действующей коммунальной инфраструктуры показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования привел к застою развития инженерной инфраструктуры поселения.

2. Состояние инженерной инфраструктуры, санитарной очистки и благоустройства территории требует особого внимания, так как они напрямую связаны с уровнем жизни населения и вопросами сохранения природной среды.

10. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2013-2020 годы.

11. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Загеданского сельского поселения Урупского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

-динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Основной целью мероприятий по строительству распределительных газопроводов является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа, квартир и домов, а также коммунально-бытовых предприятий и организаций.

Предполагается разработка ПСД, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ (в соответствии с ПСД) с целью строительства газораспределительных сетей.

Строительство распределительных газопроводов и газификация населенных пунктов создадут условия для перевода объектов теплоснабжения на использование в качестве основного вида топлива природного газа, что позволит повысить качество жизни населения, надежность систем теплоснабжения, обеспечит возможность внедрения ресурсосберегающих технологий, а также улучшит экологическую обстановку.

Мероприятия по использованию локальной системы канализации  предотвратят попадание неочищенных канализационных стоков в природную среду, сохранят охрану окружающей среды и улучшат качество жизни населения;                                         	  	Модернизация в энергетике позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения растущего спроса на электроэнергию, снизить затраты на производство энергии, а значит и уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения;

Перечень мероприятий, реализацию которых предполагается осуществить в рамках Программы, приведен в приложении к Программе (мероприятия).

12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Потребность финансирования программных мероприятий на 10 лет (2013-2022 г.г.)    составляет  32,81 млн. руб.

В течении первых пяти лет (2013-2017) — 5,42 млн. руб., в том числе:

-    0  млн. руб. - из республиканского бюджета (Согласно существующих программ

районного и республиканского значения);

- 0  млн. руб. - из средств районного бюджета (Согласно существующих программ

районного и республиканского значения);

- 3,595   млн. руб.- из средств бюджета поселения;

- 1,825 млн. руб. -  частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан.

На последующий период (до окончания срока действия программы) без разбивки по годам (2018-2022г.г.) - 27,39 мил. руб.

Сводные финансовые затраты и источники финансирования на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

13. СТРУКТУРА И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ

13.1.Структура инвестиций

Таким образом, общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Загеданского сельского поселения на 2013 - 2022 года -     32,81 мил. рублей.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2013 – 2022 года. Полученные результаты в ценах 2013 года приведены в приложении к муниципальной Программе комплексного развития инженерной инфраструктуры Загеданского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаев-Черкесской Республики на 2013-2022 годы.

13.2. Анализ инвестиционных проектов.

В результате проведённой комплексной оценки инженерной инфраструктуры  Загеданского поселения выявлено, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие объёмов производства, относительно стабильная численность населения. В течении последних пяти лет значительного ввода в эксплуатацию жилищного фонда на территории поселения не наблюдается. Наряду с этим, бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне.

На сегодняшний день предприятий, обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры, из-за их отсутствия, на территории поселения - нет. Следовательно, капитальные вложения в развитие коммунальной инженерной инфраструктуры не осуществляются. Поэтому, в качестве основного источника инвестиций, предлагается использование средств районного и республиканского бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры Загеданского сельского поселения (в ценах 2013 года) приведено в приложении к данной программе.

Внебюджетные источники подразумевают использование средств потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определится при разработке инвестиционных проектов организациями поставщиками коммунальных услуг после завершения строительства на территории поселения систем газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

13.3.	 Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении.

В связи с созданием на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики  туристско-рекрационной особой экономической зоны (ОЭЗ), входящей в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, в соглашении об этом изложено, что финансирование, создания инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Тенденции социально-экономического развития сельского поселения и рост потребностей в коммунальных услугах можно прогнозировать ряд параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры Загеданского поселения:

- численность населения в последующие годы увеличится значительно;

- площадь жилищного фонда — увеличится за счет частного строительства;

-  планируется строительство туристско-оздаровительного комплекса;

- потребление воды  увеличится;

- объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью около 5% в год.

14. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках выполнения настоящей Программы, администрация Загеданского поселения выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов на территории поселения и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Организационный механизм предусматривает объединение организационных, производственных и финансовых возможностей всех исполнителей мероприятий Программы с учетом их интересов.

Механизм реализации Программы включает ряд последующих действий:

- определение технологической последовательности строительства инженерной системы на территории поселения;

- поэтапную разработку ПСД и ее экспертизу;

- организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций;

- контроль за ходом строительства объектов инженерных сетей;

- подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию объектов;

- регистрацию прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных средств (средства собственников индивидуального жилого фонда), включают в себя:

- разработку и согласование проектно-сметной документации на строительство вводов к домам от распределительных сетей и внутренней разводки в жилом доме;

- работы по оборудованию и подключению жилых домов к инженерным коммуникациям.

Администрация Загеданского сельского поселения с учетом планируемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, республиканских и районных целевых программ и привлечения средств внебюджетных источников.

Потребители участвуют в мероприятиях Программы на основании заключенного гражданско-правового договора между потребителями и поставщиками услуг.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется  Загеданским сельским поселением путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затраты по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- исполнения в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется  в соответствии с действующим законодательством.

16. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ,                                ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЗАГЕДАНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- построить всю систему инженерной инфраструктуры, и, как следствие, улучшить уровень и качество жизни населения;

- улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения;

- повысить эффективность использования бюджетных средств на энергообеспечение объектов социальной сферы и коммунального хозяйства.                                           - модернизацию  коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды;

- повышение надежности и качества предоставление коммунальных услуг;

-  повышение надежности водоснабжения и водоотведения, позволит сохранить и улучшить здоровья людей путем обеспечения населения безопасной питьевой водой в количестве, достаточном для их жизнедеятельности, и по качеству соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам.                                                                       	Мероприятия по использованию локальной системы канализации  предотвратят попадание неочищенных канализационных стоков в природную среду, сохранят охрану окружающей среды и улучшат качество жизни населения;                                         	 - модернизация в энергетике позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения растущего спроса на электроэнергию, снизить затраты на производство энергии, а значит и уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения;

- газификация населенных пунктов позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилищного фонда при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Замещение других видов топлива природным газом позволит снизить технологические затраты и издержки при производстве продукции, внедрении новых технологий и оборудования, окажет положительное влияние на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повысит конкурентоспособность продукции региональных производителей, даст мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.

Приложение

к муниципальной Программе комплексного развития инженерной

инфраструктуры Загеданского сельского поселения Урупского

муниципального района Карачаев-Черкесской Республики

на 2013-2022 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

по комплексному развитию инженерной инфраструктуры Загеданского сельского поселения

Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики
на 2013 - 2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем финансирования всего | Средства Федерального и Республиканского бюджетов (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселения (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников, частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан) (млн. руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Дорожный комплекс |  |
| 1.1. | Проведение паспортизации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения с проведением инвентаризации с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 2015-2018 | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  |
| 1.2. | Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог | 2013 | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения | 2013 | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Размещение дорожных знаков и указателей на автомобильных дорогах поселения, в первую очередь на перекрёстках | 2014 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |
| Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство резервуаров чистой воды. | 2016 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
| 2.2. | Разработка проектно сметной документации уличных разводящих водопроводных сетей | 2017 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.3. | В зданиях жилого и общественного фонда, при подключении к централизованной системе водоснабжения, установить приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды | 2018 | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |
| 2.4. | Строительство внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей | 2018-2020 | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 2.5. | Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров | 2019 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |
| 2.6. | Строительство водопроводных колодцев с пожарным гидрантом | 2020 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  | 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство жижесборника | 2020 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |
| 3.2. | Проектирование уличных разводящих канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация централизованной системы канализации | 2018 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 3.4. | Обустройство септиками | 2018-2020 | 2,265 |  |  |  | 2,265 |  |
| 3.5. | Устройство современных накопительных ёмкостей | 2019 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 3.6. | Строительство очистного сооружения канализации | 2020 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ | 2016 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 4.2. | Замена изношенных проводов линий электропередач на большее сечение, а также замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью | 2017-2020 | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |
| 4.3. | Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии | 2020 |  |  |  |  | Согласно плановых мероприятий предприятия |  |
| 4.4. | Оснащение всех потребителей приборами учета расхода электроэнергии | 2015 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 4.5. | Проектирование строительства мини электростанции | 2018 |  |  |  |  | Согласно плановых мероприятий предприятия |  |
| 4.6. | Развитие нормативного правового обеспечения энергоэффективности | 2015 | - |  |  |  |  |  |
|  | 5.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проектирование строительства уличных газораспределительных сетей на территории населенных пунктов поселения | 2018-2020 | 18,7 |  |  | 18,7 |  |  |
| 3.Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка громкоговорителей в населенных пунктах района для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС | 2014 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |
| 3.2. | Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет. Открытие пунктов коллективного доступа в каждом центре поселения | 2021 | - |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка таксофонов во всех населённых пунктах | 2021 | - |  |  |  |  |  |
| 4. Решения вопросов санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления | 2013 | - |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация сбора и вывоза ТБО во всех населенных пунктах | 2015 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 4.3. | Ликвидация всех стихийных свалок | 2014 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
| 4.4. | Информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 32,81 |  |  | 26,53 | 6,28 |  |